婺源县文公中学电器设备采购询价清单

## 报价公司名称（盖章）：            联系人及手机号码：

| 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 台 | 120 |  |  |  |
| 热水系统 | 套 | 120 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

空调及电热水器参数要求

| 名称 | 基本技术参数 |
| --- | --- |
| 空调 | 1、1.5p挂机冷暖两用、电源220V 50Hz 2、额定制冷量:≥3500W 3、额定制热量:≥3800W 4、额定制冷功率:≤1050W 5、额定制热功率:≤1350W 6、空调室内机噪音高档≤45dB(A)，空调外机噪音最大值≤54dB(A)。 评审依据：提供参数确认函加盖供应商公章。 |
| 电热水器 | 电源：220V 50Hz 容量：≥50L 3、额定功率:≥2100W 热水出水率:≥70% 5、额定压力:≥0.72Mpa 6、防水等级：IPX4 7、所投产品需通过3c认证 评审依据：提供参数确认函加盖供应商公章。 |

空调包含安装及辅材。

电热水器包含安装及混水阀、角阀、冷水软管、花洒等辅材。